RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA

TUGAS AKHIR

Muhammad Rais

BP. 2311019010

PROGRAM STUDI DIV TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2024

RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan teknik  dari Politeknik Negeri Padang

Oleh:

Muhammad Rais

BP. 2311019010

PROGRAM STUDI DIV TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2024

# HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA

Oleh :

Muhammad Rais

BP. 2311019010

Disetujui / Disahkan Oleh :

| Pembimbing I Era Madona, SST.,M.Sc NIP. 19760601 200212 2 002 | Pembimbing II Dedi Kurniadi, S.ST.,M.Sc NIP. 19890903 202203 1 008 |
| --- | --- |

Mengetahui :

| Ketua Program Studi D-IV Teknik Elektronika Anton Hidayat, ST.,MT NIP. 19761025 200501 1 002 | Ketua Jurusan Teknik Elektro Ismail, SST.,MT.,Ph.D. NIP. 19731026 200312 1 001 |
| --- | --- |

# HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini diajukan oleh	:

Nama				:

NIM				:

Program Studi			:

Judul Skripsi			:

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana ………………………….. pada Program Studi …………………………………. Fakultas ……………………………, Universitas Global Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Penguji 1	: ………………………………… (………. tanda tangan……….)

Penguji 2	: ………………………………… (………. tanda tangan……….)

Penguji 3	: ………………………………… (………. tanda tangan……….)

Ditetapkan di	: …………………….

Tangal		: …………………….

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Jakarta Global University, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama | : | <nama lengkap> |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | <nim> |
| Program Studi | : | Informatika |
| Fakultas | : | Teknik dan Ilmu Komputer |
| Jenis Karya | : | Skripsi/Tesis |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Jakarta Global University Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (None-exclusive Royalty Free Right) atas kerya ilmiah saya yang berjudul:

<judul>

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Royalti Noneksklusif ini Jakarta Global University berhak menyimpan, mengalih-media-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

| Dibuat di | : | Depok |
| --- | --- | --- |
| Pada Tanggal | : | <tgl-bulan-tahun> |
| Yang menyatakan, <nama lengkap> |  |  |

# PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa berdasarkan hasil penelusuran berbagaikarya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas di dalam Naskah Skripsi ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu PerguruanTinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalamsumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUNo. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Jakarta, 9 November 2019

Mahasiswa,

\Materai Rp. 6000

{Tanda tangan}

Nama Mahasiswa

NIM.

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan beberapa kalimat puitis persembahan karya tulis ini untuk beberapa orang terdekat dengan Anda. Format tulisan bebas, termasuk jenis, ukuran.

# HALAMAN MOTTO

Tuliskan motto Anda. Format tulisan bebas, termasuk jenis, ukuran.

# KATA PENGANTAR

Paragraf pertama berisi ungkapan rasa syukur atas terselesaikannya karya tulis ini.

Selanjutnya dapat dituliskan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang terkait. Diawali dengan kalimat pembuka, kemudian tuliskan beberapa pihak yang tersebut dalam pointer angka arab (1,2,3,4,….). Contoh:

Pihak pertama, sebagai ……………, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal……

Pihak pertama, sebagai ……………, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal……

Pihak pertama, sebagai ……………, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal……

Pihak pertama, sebagai ……………, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal……

Pihak pertama, sebagai ……………, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal……

Paragraf terakhir adalah paragraf penutup. Beri ungkapan seperlunya.

Depok, <tgl-bulan-tahun> Penulis,

# ABSTRAK

Abstrak berisikan ringkasan yang terdiri dari 3 paragraf, yaitu fokus penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian yang di analisis dan dibahas, dan kesimpulan. Lihat kembali aturan penulisan abstrak dalam panduan skripsi mengenai ukuran tulisan dan jarak antar baris.

Paragraf pertama yaitu fokus penelitian. Paragraf ini berisi problem yang dihadapi dengan sistem yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Paragraf kedua yaitu metodologi penelitian. Bagian ini memuat uraian tentang langkah-langkah penyelesaian masalah selama melaksanakan penelitian. Langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan judul penelitian. Misalnya dengan eksperimen, kuesioner, studi kasus.

Paragraf ketiga yaitu analisis dan pembahasan. Paragraf ini memuat hasil penelitian yang kemudian dianalsis dan dibahas.

Kata kunci: fokus penelitian, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan.

# ABSTRAK

The abstract contains a summary consisting of 3 paragraphs, namely research focus, research methodology, research results that are analyzed and discussed, and conclusions. Look again at the rules for writing abstracts in the thesis guide regarding writing size and spacing between lines.

The first paragraph is the focus of research. This paragraph contains the problems encountered with the existing system at the time the research was conducted.

The second paragraph is the research methodology. This section contains a description of the steps to solving the problem during the research. These steps must be adjusted to the title of the research. For example with experiments, questionnaires, case studies.

The third paragraph is analysis and discussion. This paragraph contains research results which are then analyzed and discussed.

Keywords: research focus, research methodology, analysis and discussion, conclusions.

# DAFTAR ISTILAH

Tuliskan dalam bentuk tabel dengan format urut abjad menaik (A-Z).

| No. | Istilah | Keterangan |
| --- | --- | --- |

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA	v

HALAMAN PERSEMBAHAN	vi

HALAMAN MOTTO	vii

KATA PENGANTAR	viii

ABSTRAK	ix

DAFTAR ISTILAH	x

DAFTAR ISI	xi

DAFTAR GAMBAR	xiii

DAFTAR TABEL	xiv

DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Perumusan Masalah	1

1.3 Tujuan Penelitian	1

1.4 Manfaat Penelitian	1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	3

2.1 Tinjauan Pustaka	3

2.2 Landasan Teori	4

2.2.1 Teori Pertama	4

2.2.2 Teori Kedua	4

2.2.3 Teori Ketiga	5

2.2.4 Teori ke-n	5

BAB III METODOLOGI	7

3.1 Lokasi Penelitian

3.2. Metode Penelitian

3.3 Bahan Penelitian	7

3.4 Alat Penelitian	7

3.4.1 Perangkat Keras	8

3.4.2 Perangkat Lunak	9

3.5 Jalan Penelitian	9

3.5.1 Tahap Intelegensi	10

3.5.2 Tahap Desain	10

3.5.3 Tahap Implementasi	10

3.5.4 Tahap Pemilihan	10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11

4.1 Hasil Penelitian	11

4.2 Analisis dan Pembahasan	11

BAB V PENUTUP	12

5.1 Kesimpulan	12

5.2 Saran	12

DAFTAR PUSTAKA	13

LAMPIRAN	xv

Lampiran 1. Biodata Peneliti	xv

Lampiran 2.  Form Bimbingan Skripsi	xvi

Lampiran 3. Data Penelitian	xvii

Lampiran 4. Kode Program	xviii

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian (Turban, 2005)	9

# DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perangkat Keras	8

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak	9

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti	xv

Lampiran 2.  Form Bimbingan Skripsi	xvi

Lampiran 3. Data Penelitian	xvii

Lampiran 4. Kode Program	xviii

# BAB I 
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. kebutuhan hidup masyarakat selama ini bergantung pada alam, dengan makin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam yaitu dari energi fosil, khususnya minyak bumi. Oleh karena itu penggunaannya harus dapat dikurangi yaitu dengan beralih dari keterbatasan sumber daya alam dari energi fosil ke sumber daya alam yang masih melimpah, contohnya energi gas alam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek pabrik gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LGP), yang tengah direncanakan di dalam negeri, bakal memiliki kapasitas produksi sebanyak 1,5 juta ton hingga 2 juta ton. "Pabrik LPG kita akan bangun, kurang lebih kapasitasnya sekitar 1,5 juta ton sampai 2 juta ton. Ini kita dorong dua [metode], Pertamina kita suruh dorong bangun. Kalau tidak, kita dorong juga swasta agar mereka bisa melakukan kompetisi," ujar Bahlil dalam agenda rapat kerja bersama Komisi XII DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

Sistem perpipaan pada industri gas merupakan bagian yang perlu di perhatikan dikarenakan banyak terjadi potensi bahaya yang memiliki risiko tinggi  seperti kebocoran gas yang mengakibat kerugian pada indsutri gas, untuk mengurangi bahaya yang terjadi di perlukan meningkatkan engineering design, management, deteksi gas, peringatan dini serta adanya pelatihan tanggap darurat dengan flange. Sistem perpipaan merupakan bagian dari semua fasilitas fisik tempat transportasi aliran gas termasuk pipa, sambungan, valve, flange, regulator, pressure vessel, relief valve, unit compressor dan alat-alat lain yang terpasang pada pipa (ASME3.18, 2014).

Hal ini tentu akan menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada industri gas, sehingga sangat dibutuhkan suatu inovasi gan gagasan alat untuk bisa memonitoring dan memberi warning ketika ada kebocoran pada pipa gas tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganngat judul “RANCANG  BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA”.

Sinyal arus 4-20 mA sebagai standar sinyal komunikasi untuk instrumentasi dalam industri diatur dalam dokumen IEC 60381 dan ANSI/ISA-S50.1-1982. Sinyal arus lebih banyak digunakan dari pada sinyal tegangan pada sistem pengukuran dan pengendalian di industri, karena sinyal arus memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih tahan terhadap derau (noise), dapat ditransmisikan pada jarak yang jauh dan tidak terpengaruh terhadap resistansi kabel, serta mampu mengenali masalah seperti putusnya koneksi ataupun hubung singkat (short circuit).

Teknologi seperti ini juga pernah dirancang oleh mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang diaplikasikannya pada Gudang Penyimpanan Gas LPG dengan judul Prototype Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Pada Gudang Penyimpanan Gas LPG Berbasis Mikrokontroler, yang dirancang oleh  (Albar, Joi and Helmudyra, 2017), selanjutnya Rancang Bangun Alat Monitoring Gas Metan Di Dalam Tambang Batu Bara Berbasis Android dirancang oleh (Asrul et al., 2018) dan Monitoring Polusi Udara dan Kebakaran Berbasis Android (Nova et al., 2021) pada rancangan diatas, penulis menemukan beberapa kelemahannya, diantaranya Ketika sensor di tempat pada jarak yang jauh dari mikrokontroler sehingga akan mengakibatkan tegangan Drop, sehingga rancangan tersebut tidak begitu berfungsi dengan baik. Berdasarkan kondisi seperti ini, penulis mencoba merancangnya mengunakan output transmiter sinyal 4-20mA dari sensor MQ4 sehingga bisa di gunakan pada industri gas, sehingga dapat terhubung sensor dapat di tempatkan pada jarak yang jauh.

Alat ini menggunakan Chip Mikrokontroller yang diprogram berdasarkan deteksi sensor gas CH4 atau gas Metana. Saat terjadi kebocoran gas maka alarm berbunyi dan alat mengirim sinyal ke Mikrokontroler sehingga sistem dapat di kontrol ketika terjadi kebocoran, sebaliknya jika kondisi sensor tidak mendeteteksi kebocoran gas alat akan selalu menotoring keadaan pada industri gas, sehingga dengan adanya gagasan ini dapat mengurangi resiko kebakaran pada pabrik atau industri gas.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yang akan dibahas yaitu :

- Bagaimana cara mendapatkan output transmiter sinyal 4-20mA dari output sensor gas CH4?

- Bagaimana membuat suatu peringatan ketika terjadi kebocoran gas CH4 ?

- Bagaimana supaya dapat memonitoring data kebocoran pada gas detektor ?

- Apa pengaruh penggunaan kabel transmisi yang panjang dan ukuran kabel yang berbeda pembacaan ouput sensor gas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut :

- Mengetahui penerapan sinyal transmiter 4-20 mA pada  output sensor.

- Mengunakan sensor MQ4 sebagai alat yang dapat berfungsi sebagai warning pendeteksi kebocoran gas.

- Membuat alat untuk menyimpan data nilai sensor gas di SD Card

- Mengetahui pengaruh penggunaan kabel transmisi yang panjang dan ukuran kabel yang berbeda pada output sensor.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini penulis rangkum dalam tiga sisi sebagai berikut:

- Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang perangkat transduser sebagai bagian dari sistem otomasi industri dan mengetahui penerapannya.

- Bagi lembaga pendidikan yaitu untuk referensi materi pembelajaran transmiter sebagai standar output 4-20 mA di industri.

- Bagi pelaku industri dapat memberi dampak positif di bidang otomatasi industri dan monitoring sistem yang lebih akurat.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat teori-teori yang digunakan pada penelitian, bersumber dari penelitian sebelumnya yang sejenis. Jurnal/prosiding minimal 5 buah acuan  dan maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan review setiap 1 Jurnal/prosiding dibuat 1 paragraf. Tinjauan pustaka memperlihatkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah penulisan kutipan dan acuan pada daftar pustaka. Contoh sebagai berikut.

Penelitian mengenai penentuan mahasiswa lulusan terbaik. Dalam penelitian ini terdapat 6 kriteria yang digunakan sebagai parameter dalam melakukan penilaian, antara lain indeks prestasi kumulatif (IPK), nilai praktikum, nilai matakuliah, semester, pengalaman organisasi, pengalaman menjadi asisten, dan rekomendasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (FMADM). Hasil dari penelitian ini adalah prototipe dari sistem rekomendasi calon wisudawan terbaik. Sedangkan berdasarkan data yang telah diujikan dengan menggunakan sistem diperoleh kesesuaian antara metode yang telah diterapkan dan sistem memiliki tingkat kesesuaian 100% (Purnomo & Rozi, 2018).

Penelitian mengenai (review penelitian ke 2) ……………………………….
………………...…………………………………………………………………….…………… (Septian & Purnomo, 2017).

Penelitian mengenai (review penelitian ke 3) ……………………………….
………………...…………………………………………………………………….…………… (Priatni & Purnomo, 2017)

Penelitian mengenai (review penelitian ke 4) ……………………………….
………………...…………………………………………………………………….…………… (Maria & Purnomo, 2019)

Penelitian mengenai (review penelitian ke 5) ……………………………….
………………...…………………………………………………………………….…………… (Ariyanti & Purnomo, 2019)

Penelitian ini fokus terhadap ………………... uraikan  perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya (jurnal/prosiding yang di review).

## 2.2 Landasan Teori

Bagian ini memuat teori-teori yang digunakan pada penelitian, bersumber dari buku (baik versi cetak maupun e-book). Hal yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah penulisan kutipan dan acuan pada daftar pustaka (penulisan acuan sama dengan penulisan acuan tinjauan pustaka, hanya peletakannya di belakang). Contoh.

### 2.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. didalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output mikrokontroler adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan computer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan,

Dalam suatu mikrokontroler biasanya terdapat tiga buah memori, yaitu RAM, ROM dan EEPROM. RAM dan ROM hampir selalu ada pada setiap mikrokontroler, sedangkan EEPROM hanya terdapat pada beberapa jenis mikrokontroler tertentu. RAM digunakan seabagai penyimpan data yang berkaitan dengan banyak hal, misalnya variabel dalam program, keadaan input/ouput, serta pengaturan timer/counter dan komunikasi seria ROM digunakan sebagai tempat penyimpanan program. ROM yang banyak dipakai pada mikrokontroler saat ini adalah flash PEROM (Programmable Erasabl ROM), yang mirip seperti memori pada flash disk, namun bedanya adalah flash PEROM hanya dapat dihapus dan ditulis secara sekaligus. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang meski catu daya dihapus. Meski fungsinya mirip EEPROM biasanya lebih sedikit digunakan dibandingkan RAM karena kecepatan akses EEPROM yang lebih lambat. Contoh penggunaannya adalah penyimpanan data password atau setting suatu sistem. Timer adalah peranti untuk mencacah sinyal dari clock ataupu sinyal dai suatu kejadian. Timer digunakan untuk menghasilkan tundaan waktu dan sebagai pencacah.

Penjelasan teori pertama …..………..…………………….……… ………………………………………………………………………..…………………………………………………… (pengarang pertama, tahun).

Sistem pendukung keputusan (SPK) biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang atau sering juga disebut sebagai aplikasi SPK. Aplikasi SPK biasanya menggunakan CBIS (Computer Based Information System) yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur (Kusrini, 2007).

### 2.2.2 ESP32 WROOM

Penjelasan teori kedua ……..………..……………………………. ………………………………………………………………………….……….………………………………… (pengarang kedua, tahun).

WROOM adalah sebuah Mikrokontroler yang memiliki Pin sejumlah 30 PIN yang mana Mikrokontroler ini membutuhkan Tegangan sumber 3.3v agar dapat beroperasi. Untuk mengatur Esp32 ini dapat menggunakan Sofware Arduino IDE yang dihubungkan dengan Laptop/Komputer. ESP32 memiliki lebih banyak GPIO dengan fungsi yang beragam dibandingkan dengan ESP826. Gambar ESP32 Wroom dapat dilihat pada 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1. ESP32 Wroom

Terlihat sepintas hampir sama dengan NodeMCU, ukuran maupun warnanya. Koneksi ke komputer juga memakai konektor micro USB. Kita lihat fitur dasarnya sekarang :

- Jumlah pin : 30 meliputi pin tegangan dan GPIO.

- 15 pin ADC (Analog to Digital Converter

- 3 UART Interface

- 3 SPI Interface

- 2 I2C Interface

- 16 pin PWM (Pulse Width Modulation)

- 2 pin DAC (Digital to Analog Converter

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif, dan pendekatan integrasi antara subyektif dan obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perangkingan alternatif bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan (Kusumadewi, Hartati, Harjoko, & Wardoyo, 2006).

### 2.2.3 Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).

Buzzer dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :

Gambar 2.2

Penjelasan teori ketiga ……..………..…………………………… ……………………………………………………………………….………….………………………………………… (pengarang ketiga, tahun).

Adapun langkah-langkah penyelesaian antara lain sebagai berikut (Kusumadewi, Hartati, Harjoko, & Wardoyo, 2006):

- Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.

Matriks keputusan X yang telah dikonversikan dengan bilangan fuzzy.

Pengambil keputusan memberikan bobot, berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria yang dibutuhkan.

Membuat matriks keputusan X, dibuat dari tabel kecocokan.

Melakukan normalisasi matriks R berdasarkan matriks X untuk menghitung nilai masing-masing kriteria menggunakan Persamaan 2.1.

rij= XijMaxiXij ,  Jikaj=benefitMiniXijXij ,         Jika j=cost	(2.1)

Proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, seeprti pada Persamaan 2.2.

R=W ×R	(2.2)

### 2.2.4	Sensor MQ4

MQ-4 adalah komponen elektronika untuk mendeteksi kadar gas alam terkompresi / CNG (compressed natural gas) — utamanya mengandung gas metana (methane, CH4) yang merupakan bentuk paling sederhana dari hidrokarbon. Walaupun tidak bersifat racun, gas metana dapat berbahaya karena mudah terbakar (combustive / flammable gas). Gas ini tidak berbau dan tidak berwarna, menjadikannya sulit untuk dideteksi secara langsung oleh manusia. Sensor MQ-4 merupakan sensor yang sangat sensitif terhadap CNG dan dapat mendeteksi konsentrat gas alam di udara mulai dari 300 ppm hingga 10.000 ppm. Keluaran sensor ini berupa resistansi analog yang dengan mudah dapat dikonversi menjadi tegangan dengan menambahkan satu resistor biasa. Dengan mengkonversi impedansi ini menjadi tegangan, hasil bacaan sensor dapat dibaca oleh pin ADC (analog to digital converter) pada mikrokontroler.

PPM (parts per million) umumnya digunakan sebagai ukuran tingkat kecil polutan di udara, air, cairan tubuh, dan lain-lain. PPM adalah rasio massa antara komponen polutan dan larutan. Satuan konsentrasi ini yang sering dipergunakan dalam Kimia Analisa. Satuan ini sering digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam suatu larutan misalnya kandungan garam dalam air laut, kandungan polutan dalam sungai, atau kandungan yang lainnya. Konsentrasi ppm tersebut merupakan perbandingan antara berapa bagian senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem. Berdasarkan datasheet sensor gas MQ 4 terdiri dari 6 kaki pin yaitu pin input, 2 pin GND dan sisanya pin VCC

Tabel 2.1. Spesifikasi Motor Sevo SG 90

Gambar 2.4. Sensitifitas Sensor MQ-4(Electronics, n.d.)
	Gambar 2.4 menunjukkan karakteristik sensitifitas sensor MQ4, ordinatnya adalah rasio resistensi dari sensor. Absisnya adalah konsentrasi gas. Ro berarti ketahanan sensor di 10000ppm.

### 2.2.5	Module Voltage to Current 4-20Ma

Modul ini berfungsi untuk mengubah tegangan menjadi arus. Range tegangan yang dapat dikonversi lumayan banyak tapi untuk yang kita bahas kali ini adalah modul konverter dari 0~10V ke 4-20mA. tapi untuk outputnya sendiri kita bisa adjust, Menyesuaikan kebutuhan sistem kita. Untuk supply tegangannya sendiri modul ini juga lumayan oke karena range supplynya di 12V sampai 30V dc.

Gambar 2.6 Voltage to Current 4-20Ma

### 2.2.6	Module Current 4-20mA to Voltage

Module ini berfungsi untuk mengubah arus dari Industrial Transmitter atau Industrial sensor ke dalam bentuk tegangan yang bisa dibaca oleh ADC arduino atau ADC microcontroller lainnya seperti ESP32 atau STM32. Di industri sensor-sensor atau transducer memiliki output berupa arus bukan tegangan, nilai pembacaan besaran fisik dari sensor akan berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada kabel sensor. Hal tersebut dikarenakan arus tidak akan terpengaruh oleh panjangnya kabel sensor, sedangkan jika menggunakan tegangan, tegangan akan drop/turun seiring dengan makin panjanganya sebuah kabel. Standard arus yang di gunakan di Industri adalah 4-20mA.

Umumnya di industri untuk mengubah arus menjadi tegangan di gunakan sebuah resistor yang dipasang seri, biasanya resistansi dari resistor tersebut 250 Ohm. dengan demikian arus 4-20mA dapat berubah menjadi tegangan 1-5V, tegangan tersebut yang akan dibaca oleh controller di industri, biasanya berupa Programmable Logic Controller (PLC) atau dapat berupa Distributed Control System (DCS)

Gambar 2.7 Module Current to Voltage 4-20mA

Bagaimana jika industrial sensor tersebut ingin terhubung ke ADC arduino atau microcontroller lainnya seperti ESP32? Secara sederahana sama halnya dengan PLC bisa menggunakan Resistor, namun untuk membuat pembacaan ADC arduino atau ADC microcontroller lainnya lebih optimal, kita harus menggunakan module pengkondisi sinyal.

Pada Arduino generasi lama seperti arduino Uno, Leonardo, Mega ADC yang digunakan ada 10-Bit dengan referensi 5V, dengan demikian scala pembacaan dari ADC adalah 0-5V. Namun berbeda hal nya dengan ADC pada arduino keluaran terbaru, ADC yang digunakan kebanyakan 12Bit dengan tegangan referensi 3.3V atau bahkan 2.5V.

### 2.2.7	OLED Display

Organic Light-Emitting Diode (OLED) adalah merupakan sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada tampilan layar atau display.

Gambar 2.8 OLED Display 0.96" I2C

Jumlah warna dari cahaya yang dipancarkan oleh peranti OLED berkembang dari satu warna menjadi multi-warna. Fenomena ini diperoleh dengan membuat variasi tegangan listrik yang diberikan kepada peranti OLED sehingga 32 peranti tersebut memiliki prospek untuk menjadi peranti alternatif seperti teknologi tampilan layar datar berdasarkan kristal cair.

### 2.2.8	LED

LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya – Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan teganga nmaju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. Bentuk LED pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Bentuk led beserta simbol

mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah kedalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light EmittingDiode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.

### 2.2.9	MicroSD Card

Modul SD Card adalah sebuah modul yang berfungsi untuk membaca dan menulis data ke dari SD Card. Modul ini memiliki interfacing menggunakan komunikasi SPI. Tegangan kerja dari modul ini dapat menggunakan level tegangan 3.3 V DC atau 5V DC, yang dapat digunakan salah satunya.

Fitur microSD Card Adapter Module adalah sebagai berikut: 1. Mendukung Micro SD Card dan Micro SDHC card 2. Tegangan operasional pada tegangan 5V atau 3.3V 3. Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA 4. Menggunakan antarmuka SPI (Serial Pararel Interface)

### 2.2.10 Modul RTC DS3231

Secara sederhana modul RTC merupakan sistem pengingat Waktu dan Tanggal yang menggunkan baterai sebagai pemasok power agar modul ini tetap berjalan. 12 Modul ini mengupdate Tanggal dan Waktu secara berkala, sehingga kita dapat menerima Tanggal dan Waktu yang akurat dari Modul RTC kapanpun kita butuhkan. DS3231 adalah perangkat dengan enam terminal, dua diantaranya tidak wajib untuk digunakan, sehingga pada dasarnya kita memiliki 4 (empat) pin utama. Empat pin utama ini namanya juga dicantumkan di sisi modul yang sebelahnya.

Spesifikasi Modul RTC DS3231

- Voltase operasi Modul DS3231 : 2.3V – 5.5V

- Dapat beroperasi pada voltase rendah  Mengkonsumsi sekitar 500nA saat menggunakan batere

- Voltasi maksimum pada SDA , SCL : VCC + 0.3V

- Temperatur operasi : -45ºC to +80ºC

Penjelasan teori ke-n …..…..………..……………………………. ………………………………………………………………………….……….…………………………………… (pengarang ke-n, tahun).

# BAB III
METODOLOGI

Bagian ini memuat uraian tentang langkah-langkah penyelesaian masalah selama melaksanakan skripsi. Langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan judul skripsi. Bagian-bagian dari metodologi dapat dituliskan sebagai sub bab tersendiri. Contoh.

## 3.1 Lokasi Penelitian

Berisikan lokasi tempat dilaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi/tesis.

## 3.2 Metode Penelitian

Berisikan penjelasan tentang metode yang digunakan pada saat penelitian. Jelaskan secara rinci mengenai metode pada bagian ini.

## 3.3 Bahan Penelitian

Berisi bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Secara kongkrit bahan penelitian berupa entitas yang menjadi obyek yang diolah dan/atau diberi perlakuan-perlakuan tertentu. Pengolahan atau pemberian perlakuan tersebut menghasilkan fenomena-fenomena yang dapat diamati, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian (misalnya berupa data hasil pengamatan). Sama seperti bidang-bidang lain, penelitian dalam bidang teknologi informasi juga memerlukan bahan. Banyak penelitian, terutama dalam bidang perangkat lunak, yang bekerja dengan informasi sebagai obyek. Informasi dapat menjadi bahan penelitan, hanya saja ia bersifat abstrak. Sebagai contoh, dalam penelitian (pengembangan) sistem informasi, bahan penelitiannya adalah proses-proses bisnis yang berlaku (misalnya, prosedur pembayaran gaji) dan data tentang domain sistem informasi (misalnya, data arus kas). Sebagai pegangan, dalam penelitian yang melibatkan populasi atau sampel penelitian, populasi atau sampel tergolong sebagai bahan penelitian.

## 3.4 Alat Penelitian

Alat mencantumkan peranti-peranti yang dipakai untuk melakukan pengolahan atau pemberian perlakuan terhadap bahan penelitian. Pada penelitian keinformatikaan yang menggunakan sistem komputer sebagai alat, pengertian “alat” agak kabur karena banyak jenis komputer yang dapat digunakan sebagai alat.

Dengan demikian yang perlu disebutkan adalah spesifikasi yang benar-benar terkait dengan fungsinya sebagai alat pengolah materi penelitian (informasi). Sebagai contoh, penyebutan “monitor” sebagai sebuah alat menjadi tidak relevan, kecuali bila monitor tersebut menjadi piranti kunci dalam penelitian (misalnya dalam penelitian dalam bidang pengolahan citra yang memerlukan resolusi tinggi). Dengan argumen yang sama, maka penelitian yang bersifat pengembangan biasanya melibatkan beberapa alat sekaligus: perangkat keras, perangkat lunak (misalnya, paket DBMS dan paket pemrograman terintegrasi), dan jaringan komputer.

Banyak penulis yang menyebutkan alat penelitiannya sebagai berikut:

Komputer Pentium IV 2,6 GHz

RAM 512 MB

Hard-disk 60 GB

Monitor 15 inci

Persoalan dengan spesifikasi di atas adalah spesifikasi tersebut tidak secara tajam menunjukkan fungsinya sebagai alat penelitian. Pembaca dapat bertanya, misalnya, “bisakah penelitian ini dikerjakan dengan komputer dengan memori 256 MB atau hard-disk 20 GB atau monitor 14 inci ?” Akan lebih baik bila spesifikasi di atas diubah menjadi sebagai berikut: “Komputer dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan perangkat lunak X di atas sistem operasi Y.”

Istilah “cukup” di atas dapat dijabarkan lebih lanjut dengan menyebutkan persyaratan perangkat keras minimum yang biasanya menyertai produk perangkat lunak atau sistem operasi. Dengan kata lain, komputer apapun yang digunakan, selama memenuhi persyaratan yang diberikan, dapat digunakan sebagai alat penelitian. Contoh.

Dalam penelitian … ini memerlukan alat sebagai pengolah bahan penelitian diantaranya seperti pada Sub Bab 3.2.1 dan 3.2.2.

### 3.4.1 Perangkat Keras

Dalam penelitian dibutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi minimum seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

| Hardware | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Jenis Komputer | Processor Intel Celeron CPU 1007U @1.50GHz |
| RAM | 2.00 GB |
| Hardisk | 500 GB |
| Monitor | 136668 (32 Bit) (60 Hz) |
| …. |  |
| …. | Detailkan lebih lanjut |

### 3.4.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak

| Software | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Sistem Operasi | Microsoft Windows 7 |
| Aplikasi Database | XAMPP versi 1.7.3 |
| Web Browser | Google Chrome |
| Database | MySQL (include XAMPP) |
| Web Server | Apache (include XAMPP) |
| Bahasa Pemrograman | PHP versi 5.0 |
| …. |  |
| …. | Detailkan lebih lanjut |

## 3.5 Jalan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tahap-tahap dalam metodologi penelitian yang digunakan. Contoh.

Berikut tahapan-tahapan metodologi dalam penelitian ini, seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian (Turban, 2005)

Selanjutnya jelaskan tahap-tahap yang tertera pada Gambar 3.1 tersebut, dipisah menjadi Sub-Bab, misalnya :

### 3.5.1 Tahap Intelegensi

### 3.5.2 Tahap Desain

#### 3.5.2.1	Flowchart Sistem

#### 3.5.2.2 Perancangan DFD / UML

#### 3.5.2.3	Perancangan Database

#### 3.5.2.4	Rancangan Antar Muka

### 3.5.3 Tahap Implementasi

### 3.5.4 Tahap Pemilihan

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

Tuliskan penemuan-penemuan baru yang dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan. Jika terdapat beberapa hasil, dapat ditambahkan sebagai sub bab tersendiri (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,…..).

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

Tuliskan hasil analisis terhadap hasil penelitian. Tambahkan pula gambar, tabel, ataupun grafik yang memperkuat analisis penelitian. Tambahkan beberapa pembahasan tentang hasil analisis yang dihubungkan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Pada bagian ini dapat ditambahkan sub bab tersendiri (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,.....) jika memang diperlukan.

# BAB V
PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berisi garis besar penelitian, misalnya kelebihan dan kekurangan, target pencapaian, dan lain-lain. Tuliskan dengan kalimat pengantar dan isi kesimpulan dalam bentuk pointer angka arab (1,2,3,4,….). Contoh.

Beberapa hal penting yang dapat dari penjelasan bab I sampai bab IV diantaranya adalah sebagai berikut.

- Kesimpulan pertama……

- Kesimpulan kedua…..

- Kesimpulan ke-n……..

## 5.2 Saran

Bagian ini berisi saran kepada peneliti lain yang mungkin akan melanjutkan penelitian Anda. Tuliskan dalam bentuk pointer angka arab (1,2,3,4,….). Contoh:

- Saran pertama….

- Saran kedua…..

- Saran ke-n……

# DAFTAR PUSTAKA

Agustina, E., & Purnomo, A. S. (2018). Sistem Pakar Untuk Menentukan Status Pertumbuhan Pada Anak Menggunakan Inferensi Fuzzy (Sugeno). Informatics Journal, Vol. 3, No. 2, ISSN : 2503 – 250X, 56-66.

Ariyanti, J., & Purnomo, A. S. (2019). Rekomendasi Pemilihan Produk Tabungan Bank Rekomendasi Pemilihan Produk Tabungan Bank. Informatics Journal, Vol. 4, No. 1, ISSN : 2503 – 250X, 1-9.

Kusrini. (2007). Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Andi.

Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). Fuzzy Multi- Atribute Decision Making (Fuzzy MADM). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Maria, A., & Purnomo, A. S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Kredit Menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus Bank BPD DIY). Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer (SINTAK) (hal. 106-114). Semarang: Universitas Stikubank Semarang.

Mayasari, W., & Purnomo, A. S. (2017). Sistem Pakar Untuk Menentukan Poin Pelanggaran Dan Prestasi Menggunakan Inferensi Fuzzy (Tsukamoto). Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 2, Agustus, ISSN : 2580-2593, 17-26.

Priatni, C. N., & Purnomo, A. S. (2017). Sistem Untuk Menentukan Pilihan Pada Program Studi Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) Dengan Simple Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus: POLTEKES Permata Indonesia Yogyakarta). Informatics Journal, Vol. 2, No. 1, ISSN : : 2503 – 250X, 54-63.

Purnomo, A. S., & Rozi, A. F. (2018). Seleksi Mahasiswa Lulusan Terbaik Menggunakan Metode Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (FMADM) (Studi Kasus: Program Studi Teknik Informatika FTI UMB Yogyakarta). Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Aplikasi Komputer (SINTAK) (hal. 156-163). Semarang: Universitas Stikubank.

Rozi, A. F., & Purnomo, A. S. (2017). Rekomendasi Pemilihan Minat Studi Menggunakan Metode Mamdani Studi Kasus : Program Studi Sistem Informasi FTI UMBY. Informatics Journal, Vol. 2, No. 3, ISSN : 2503–250X, 138-147.

Septian, M. N., & Purnomo, A. S. (2017). Sistem Penilaian Pegawai Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) dan Weighted Product (WP). JMAI (Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence), Vol. 1, No. 1, ISSN : 2580-2593, 27-33.

Turban, E. (2005). Decision Support System and Intelligent System (Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas). Yogyakarta: Andi Offset.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata Peneliti

Nama Lengkap 	:

NIM 			:

Alamat 		:

No Hp 			:

Email 			:

## Lampiran 2.  Form Bimbingan Skripsi

## Lampiran 3. Data Penelitian

Isi yang dilampirkan sebaiknya hasil scan dari bentuk fisik yang nyata. Misalnya pada instrumen pendaftaran terdapat 2 formulir yaitu formulir pendaftaran dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran administrasi.

Format penamaan lampiran hasil scan seperti pada penamaan gambar, yaitu terletak di bawah, spasi 1, ukuran tulisan 9pt, Times New Roman. Contoh:

Hasil scan formulir pendaftaran

Gambar B. 1 Scan Formulir Pendaftaran

Hasil scan surat pernyataan kesanggupan pembayaran biaya administrasi.

Gambar B. 2 Scan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayara Biaya Administrasi

## Lampiran 4. Kode Program

Berikut adalah kode program untuk fitur…………

Gambar D. 1 Kode Program Form Pendaftaran

Gambar D. 2 Kode Program Proses Penyimpanan Data ke Database.